## Trang_Bia
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – KHOA ĐỊA CHẤT
BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
BẢNG TÍNH KỸ THUẬT DỰ BÁO LÚN NỀN ĐẮP & THIẾT KẾ BẤC THẤM (PVD)
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO NHÓM 1 — CHƯƠNG 3 (HỌC PHẦN CƠ HỌC ĐẤT GEO20202)
Tên dự án: | Dự báo lún và tiến trình cố kết nền đường đầu cầu đắp trên bùn sét dày 15m
Tải trọng đắp: | Chiều cao đắp H = 3.0 m, dung trọng đất đắp gamma = 19.0 kN/m3 -> Tải trọng q = 57.0 kPa
Bề rộng nền đường: | Đỉnh đường B = 12.0 m, Mái dốc m = 1:1.5 -> Đáy nền b = 21.0 m
Địa tầng đất yếu: | Tầng bùn sét bão hòa dày H = 15.0 m, MNN ở độ sâu 1.0 m (Thoát nước 2 phía: Hdr = 7.5 m)
Thành viên nhóm: | SV1 (Trưởng nhóm), SV2 (Kỹ sư Dữ liệu), SV3 (Kỹ sư Tính toán), SV4 (Báo cáo & Thuyết trình)
Giảng viên phụ trách: | Đinh Quốc Tuấn, Đỗ Ngọc Thanh (thực hành); Hồ Thu Hiền (lý thuyết)
Ngày hoàn thành: | Học kỳ I - Năm học 2026 - 2027
CÁC SHEET TÍNH TOÁN TRONG BẢNG TÍNH:
1. Trang_Bia | Thông tin chung dự án, thông số hình học và pháp lý
2. Du_Lieu_Goc_PTN | Dữ liệu thô thí nghiệm nén cố kết và chỉ tiêu cơ lý 6 phiếu tại PTN
3. Phan_Bo_Ung_Suat | Tính ứng suất bản thân có hiệu và gia tăng ứng suất hình thang qua 10 phân lớp
4. Tinh_Lun_Cc_Cr_TCVN | Tính toán độ lún cố kết cuối cùng theo Cc, Cr (OCR) và mô đun E0 TCVN 9362:2012
5. Tien_Trinh_Lun_PVD | Dự báo tiến trình lún tự nhiên theo Terzaghi và gia tốc cố kết bằng bấc thấm PVD

## Du_Lieu_Goc_PTN
BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ VÀ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM NÉN CỐ KẾT (TỪ 06 PHIẾU PTN)
STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn / Ghi chú
1 | Khối lượng thể tích tự nhiên | gamma | 15.8 | kN/m3 | TCVN 4197:2012 - Dao vòng
2 | Khối lượng riêng của hạt | rho_s | 2.68 | g/cm3 | TCVN 4195:2012 - Bình tỷ trọng
3 | Độ ẩm tự nhiên | w | 58.5 | % | TCVN 4196:2012 - Sấy khô
4 | Giới hạn chảy | w_L | 62.4 | % | TCVN 4197:2012 - Quả dọi Casagrande
5 | Giới hạn dẻo | w_P | 29.1 | % | TCVN 4197:2012 - Lăn que đất
6 | Chỉ số dẻo | I_P |  | % | Đất sét dẻo cao
7 | Hệ số rỗng ban đầu | e_0 | 1.62 | - | Xác định từ gamma, rho_s, w
8 | Áp lực tiền cố kết | p_c | 42 | kPa | Đồ họa Casagrande từ đường e - log p
9 | Chỉ số nén lún | C_c | 0.58 | - | Độ dốc đoạn nén nguyên sinh
10 | Chỉ số nén lại (nở) | C_r | 0.065 | - | Độ dốc đoạn nén lại / dỡ tải
11 | Hệ số cố kết đứng | c_v | 0.000185 | cm2/s | Phương pháp Taylor căn t
12 | Hệ số cố kết quy đổi | c_v_nam |  | m2/năm | 1 cm²/s = 3155,76 m²/năm
13 | Hệ số cố kết ngang | c_h |  | m2/năm | Đất sét trầm tích ch = 2*cv
14 | Mô đun biến dạng TB | E_0 | 2.45 | MPa | TCVN 9362:2012 ứng với cấp p

## Phan_Bo_Ung_Suat
PHÂN BỐ ỨNG SUẤT BẢN THÂN VÀ GIA TĂNG ỨNG SUẤT THẲNG ĐỨNG QUA 10 PHÂN LỚP
Lớp | Độ sâu đáy (m) | Chiều dày hi (m) | Độ sâu tâm zi (m) | gamma (kN/m3) | sigma'v0i (kPa) | delta_sigma_zi (kPa) | sigma'vi_tong (kPa) | Trạng thái OCR
1 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 15.8
2 | 3 | 1.5 | 2.25 | 15.8
3 | 4.5 | 1.5 | 3.75 | 15.8
4 | 6 | 1.5 | 5.25 | 15.8
5 | 7.5 | 1.5 | 6.75 | 15.8
6 | 9 | 1.5 | 8.25 | 15.8
7 | 10.5 | 1.5 | 9.75 | 15.8
8 | 12 | 1.5 | 11.25 | 15.8
9 | 13.5 | 1.5 | 12.75 | 15.8
10 | 15 | 1.5 | 14.25 | 15.8
Ghi chú: σ′v0 = γ·min(z; 1,0) + (γ − 9,81)·max(z − 1,0; 0) vì MNN sâu 1,0 m. Δσ tính gần đúng bằng góc truyền 2:1 trên đáy nền đắp b = 21 m; nhóm thay bằng nghiệm tải hình thang (Osterberg) khi làm chuyên đề.

## Tinh_Lun_Cc_Cr_TCVN
SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH LÚN THEO Cc, Cr (XÉT OCR) VÀ TCVN 9362:2012
Lớp | hi (m) | sigma'v0i (kPa) | delta_sigma (kPa) | sigma'vi_tong (kPa) | Lun Sc theo Cc, Cr (cm) | Lun S theo TCVN 9362 (cm) | Chênh lệch (cm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TỔNG CỘNG

## Tien_Trinh_Lun_PVD
DỰ BÁO TIẾN TRÌNH LÚN TỰ NHIÊN (TERZAGHI) VÀ HIỆU QUẢ GIA TỐC BẰNG BẤC THẤM PVD
Thời gian t (tháng) | Thời gian t (năm) | Tv tự nhiên | Uv tự nhiên (%) | Độ lún tự nhiên (cm) | Th (PVD) | Uh (PVD) (%) | U_tong PVD (%) | Độ lún có PVD (cm)
1
2
3
4
6
8
10
12
18
24
36
60
120