## Trang_Bia
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – KHOA ĐỊA CHẤT
BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
BẢNG TÍNH SỨC CHỊU TẢI & TỐI ƯU HÓA ĐỘ SÂU ĐẶT MÓNG NÔNG
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO NHÓM 2 — CHƯƠNG 4 (HỌC PHẦN CƠ HỌC ĐẤT GEO20202)
Tên dự án: | Tính toán sức chịu tải giới hạn và áp lực tính toán móng nông (N = 500 kN)
Tải trọng tác dụng: | Tải trọng chân cột đúng tâm tiêu chuẩn N = 500 kN, móng đơn vuông B x B
Khảo sát so sánh: | Hồ sơ A (Đất đỏ Bazan Tây Nguyên: Khô ẩm vs Bão hòa MNN dâng) và Hồ sơ B (Bùn sét TP.HCM)
Tiêu chuẩn & Lý thuyết: | Lý thuyết Terzaghi (1943), Meyerhof (1963) và Tiêu chuẩn TCVN 9362:2012 (Mục 4.6.9)
Nghiên cứu tình huống: | Phân tích cơ chế phá hoại cắt tổng thể sự cố Kho lúa Transcona (Canada, 1913)
Thành viên nhóm: | SV1 (Trưởng nhóm), SV2 (Kỹ sư Dữ liệu), SV3 (Kỹ sư Tính toán), SV4 (Báo cáo & Thuyết trình)

## Du_Lieu_Dia_Chat
THÔNG SỐ ĐỊA KỸ THUẬT ĐẦU VÀO CỦA CÁC HỒ SƠ ĐỊA CHẤT
Hồ sơ địa chất | Kịch bản khảo sát | gamma (kN/m3) | c (kPa) | phi (độ) | Mực nước ngầm (m) | Mô tả trạng thái đất
Hồ sơ A (Đất đỏ Bazan) | Mùa khô (Khô ẩm tự nhiên) | 17.5 | 28 | 24 | > 15 m (Rất sâu) | Đất phong hóa có liên kết xi măng tốt
Hồ sơ A (Đất đỏ Bazan) | Mùa mưa (Bão hòa ngập úng) | 18.5 | 10 | 14 | 0.5 m dưới mặt đất | Bão hòa, mất liên kết xi măng, suy giảm chỉ tiêu
Hồ sơ B (Bùn sét TP.HCM) | Bão hòa quanh năm | 15.5 | 12 | 0 | Ngay mặt đất (0.0 m) | Bùn sét yếu dẻo chảy, cu = 12 kPa, phi = 0

## Ma_Tran_Suc_Chiu_Tai
MA TRẬN SỨC CHỊU TẢI THEO B VÀ Df (HỒ SƠ A - MÙA KHÔ VS MÙA MƯA)
Kịch bản | B (m) | Df (m) | ptc = N/B^2 (kPa) | Nc | Nq | Ngamma | q_ult Terzaghi (kPa) | q_all (FS=3) (kPa) | Đánh giá an toàn
Mùa khô | 1 | 1 |  | 23.36 | 11.4 | 8.28
Mùa khô | 1.5 | 1 |  | 23.36 | 11.4 | 8.28
Mùa khô | 2 | 1.5 |  | 23.36 | 11.4 | 8.28
Mùa mưa | 1.5 | 1 |  | 12.11 | 4.02 | 2.16
Mùa mưa | 2 | 1 |  | 12.11 | 4.02 | 2.16
Mùa mưa | 2.2 | 1.5 |  | 12.11 | 4.02 | 2.16
Mùa mưa | 2.5 | 1.5 |  | 12.11 | 4.02 | 2.16
Lưu ý: hệ số Nc, Nq, Nγ phải tra đúng bảng của tác giả đã chọn (Terzaghi 1943 hoặc Meyerhof 1963) và ghi nguồn; giá trị trong bảng mẫu chỉ để minh họa cách lập công thức.

## Ap_Luc_TCVN_9362
ÁP LỰC TÍNH TOÁN CHO PHÉP (R) THEO TIÊU CHUẨN TCVN 9362:2012 (MỤC 4.6.9)
Kịch bản | B (m) | h = Df (m) | phi (độ) | c (kPa) | Hệ số A | Hệ số B | Hệ số D | Áp lực R (kPa) | ptc (kPa) | Kết luận
Mùa khô | 1.5 | 1 | 24 | 28 | 0.72 | 3.87 | 6.45
Mùa khô | 2 | 1 | 24 | 28 | 0.72 | 3.87 | 6.45
Mùa mưa | 1.5 | 1 | 14 | 10 | 0.29 | 2.17 | 4.69
Mùa mưa | 2 | 1 | 14 | 10 | 0.29 | 2.17 | 4.69
Mùa mưa | 2.2 | 1.5 | 14 | 10 | 0.29 | 2.17 | 4.69
Mùa mưa | 2.5 | 1.5 | 14 | 10 | 0.29 | 2.17 | 4.69
Hệ số A, B, D tra Bảng 14 TCVN 9362:2012 theo φII: φ = 24° → 0,72; 3,87; 6,45. φ = 14° → 0,29; 2,17; 4,69. Hệ số m1·m2/ktc lấy 1,2 (giả định, nhóm tự xác định theo công trình).

## CaseStudy_Transcona
PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG SỰ CỐ PHÁ HOẠI CẮT KHO LÚA TRANSCONA (1913)
Kích thước móng bè: | Bề rộng B = 23.5 m, Chiều dài L = 59.4 m, Chiều sâu chôn móng Df = 3.66 m
Tải trọng khi đầy tải: | Tổng trọng lượng W = 420 MN (gồm 875.000 giạ lúa mì và kết cấu bê tông)
Áp lực tác dụng thực tế: | p_thuc = W / (B * L) = 306.0 kPa
Địa chất nền móng: | Sét bão hòa dẻo mềm, cu = 48.0 kPa, phi_u = 0 độ, gamma = 18.0 kN/m3
Sức chịu tải Prandtl/Terzaghi: | q_ult = (1 + 0.2*B/L) * 5.14 * cu + gamma * Df
Giá trị q_ult tính toán: | (1 + 0,2 × 23,5/59,4) × 5,14 × 48,0 + 18,0 × 3,66 = 266,2 + 65,9 ≈ 332 kPa
Hệ số an toàn thực tế FS: | FS = q_ult / p_thực ≈ 332 / 306 ≈ 1,09 — sát 1, không đủ an toàn (yêu cầu FS ≥ 3). Phân tích sau sự cố (Peck & Bryant, 1953) cho thấy sức chịu tải giới hạn xấp xỉ áp lực tác dụng nên nền bị phá hoại.
Hiện tượng xảy ra: | Móng bị trượt xoay theo mặt trượt trụ tròn, công trình lật nghiêng 27 độ sang phía tây
Bài học rút ra: | Bắt buộc phải khống chế tải trọng tác dụng p <= q_ult / 3; quan trắc áp lực nước lỗ rỗng và thí nghiệm xác định chính xác cu tại hiện trường